
自动扶梯或自动人行道

施工前土建尺寸勘测记录

使用单位：                                   
项目名称：                                   

安装单位：                                   

安装地点：                                   
合同编号：                                   
制造单位：                                   
设备型号：                                   

设备品种：                                     

出厂编号：                                   
告知日期：                                   
自动扶梯或自动人行道施工前土建尺寸勘测记录

[image: image1.jpg]L1

L2
L3
P e—al
= i
il I




土建图布置

现场勘测记录                                               
	代号
	名称
	要求
	图纸标注尺寸
	实测尺寸
	偏差

	α
	倾斜角
	符合设计值
	
	
	

	L
	跨度
	误差不大于图纸标注尺寸15mm
	
	
	

	L1
	开口宽度
	大于图纸规定值
	
	
	

	L2
	扶手带顶端距扶手带入口距离
	符合设计值
	
	
	

	L3
	底坑长度
	大于图纸规定值
	
	
	

	H
	提升高度
	误差不大于图纸标注尺寸±15mm
	
	
	

	H1
	梯级上方垂直净高度
	不得小于2.30m
	
	
	

	H2
	底坑高度
	大于图纸规定值
	
	
	

	a
	下出入口畅通区纵深尺寸
	大于或等于2.50m
	
	
	

	b
	下出入口畅通区的宽度
	大于或等于b2＋160mm
	
	
	

	a1
	上出入口畅通区纵深尺寸
	大于或等于2.50m
	
	
	

	 b1
	上出入口畅通区的宽度
	大于或等于b2＋160mm
	
	
	

	b2
	两扶手带外缘水平距离
	符合设计值
	
	
	

	b3
	梯级宽度
	符合设计值
	
	
	

	说明：

1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度H1: 不得小于2.3m，该净高度应当延续到

扶手转向端端部。
2、上下出入口畅通区的宽度b或b1是,2b＋160mm或2b1＋160mm时，a或a1可以为：2.00m；

   即：如果下（上）出入口畅通区的宽度是扶手带外缘水平距离的两倍，那么，下（上）出入口

   畅通区纵深尺寸可以不小于2.00m；
 3、图纸标注尺寸根据制造单位提供的安装总体布置图相应尺寸填写；

    实测尺寸根据现场测量的相应数据 填写；

 4、偏差＝实测尺寸－图纸标注尺寸；偏差值不得是负数；

    即：只能大于或等于图纸标注尺寸，不能小于图纸标注尺寸。

 5、该《现场勘测记录》表必须根据不同倾斜角、提升高度、梯级宽度分别勘测填写

	勘测结论：

经现场勘测，用于安装自动扶梯/自动人行道编号为：                         的自动扶梯/自动人行道的出入口、高度等满足安全要求。
测量人：
审核人：                                        （安装单位签章）

                                                年     月     日 


